Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Trzcinica, dnia 01.09.2021r.

RRS-VI.271.20.2021

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w m. Trzcinica”.

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie ok. 130 m sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i armaturą.  
 Trasa wodociągu zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej (poza jezdnią asfaltową) w terenie zielonym.

2. Zakres robót objętych zamówieniem przewiduje w szczególności:

a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne,

b) ułożenie rurociągów z rur i kształtek PE100 oraz z rur i kształtek PVC,

c) montaż hydrantu pożarowego nadziemnego o śr. 80 mm – 1 szt.,

d) wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej,

e) przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać oceną higieniczno-sanitarną przez 
          akredytowane laboratorium dla użytych materiałów i armatury dla sieci wodociągowej,

f) dostarczenie prawidłowych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę:

a) obsługi geodezyjnej:

- geodezyjne wytyczenie w terenie,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (dostarczenie Zamawiającemu 3 egz. map),

b) kierownika budowy – osoby posiadającej stosowne, wymagane przez obowiązujące prawo kwalifikacje  
          zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonywania i kierowania robotami objętymi umową.

4. Szczegółowy zakres robót określają:

1) Projekt budowalny

2) Specyfikacje techniczne

3) Przedmiar robót

stanowiące załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

UWAGA!

Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu 
przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie 
dokumentacji technicznych stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.

5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 84 m-cy.

6. Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę Nr 314/2021 z dnia 11.06.2021r.

7. Termin realizacji zamówienia: do 19.11.2021r.

8. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

10. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

b) faxem: (62) 78 15 001

c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu:

### Aleksandra Fusek, tel. (62) 78 15 010, e-mail: aleksandra.fusek@trzcinica.com.pl

II. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 10.09.2021r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 
63-620 Trzcinica, parter, pok. 1 z dopiskiem „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zamkowej 
w m. Trzcinica ”.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym 
         z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 
     63-620 Trzcinica,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres 
     e-mail: gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
     dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
     publicznych (t.j.  Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
     dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
     okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
     wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
     o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
     Pzp,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
     stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
       osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
       że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
      prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Projekt budowlany

4. Specyfikacje techniczne

5. Przedmiar robót