Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Trzcinica, dnia 02.09.2021r.

RRS-VI.271.16.2021

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa węgla do obiektów stanowiących własność Gminy Trzcinica w sezonie grzewczym 2021/22.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do obiektów stanowiących własność Gminy Trzcinica 
w sezonie grzewczym 2021/22 ok. 80 t węgla orzech I o następujących parametrach:

- minimalna wartość opałowa (Qir) – 28 000 kJ/kg,

- maksymalna zawartość popiołu (Ar/Ad) – 5 %,

- maksymalna zawartość siarki (Str/Std) – 0,58 %.

2. Każdorazowo do poszczególnej dostawy (na żądanie Zamawiającego) Dostawca zobowiązany jest 
      przedstawić aktualne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że 
      dostarczany węgiel odpowiada parametrom określonym powyżej. W przypadku stwierdzenia przez 
      Zamawiającego, iż dostarczany produkt nie spełnia wymaganych parametrów, Dostawca natychmiast 
      (tj. w ciągu 2 dni) dokona wymiany produktu (na własny koszt) na produkt spełniający parametry. 
      W przypadku uchylania się Dostawcy od wykonania wymiany produktu, Zamawiający ma prawo dokonać  
      zakupu opału spełniającego parametry u innego dostawcy, obciążając Dostawcę różnicą w cenie 
      zakupu.

3.  Wymagania organizacyjne:

- Węgiel dostarczany będzie sukcesywnie przez Dostawcę na telefoniczne zawiadomienie  
 Zamawiającego.

- Maksymalna ilość jednorazowej dostawy do poszczególnych obiektów wynosi 5 t.

- Dostawa realizowana będzie nie później jak w ciągu 24 godz. od zgłoszenia zapotrzebowania 
 w godzinach pracy jednostki (od 8:00 do 15:00).

- Dostarczany asortyment opału musi odpowiadać jakości i wymogom dopuszczonym do obrotu oraz  
 wyżej wyszczególnionym, a Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez 
 Dostawcę parametrów dostarczanego opału, poprzez pobranie jego próbki i oddanie do zbadania 
 w niezależnym laboratorium na koszt Dostawcy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

- Podane powyżej ilości dostaw są jedynie szacunkowe, a ich niewykorzystanie prze Zamawiającego nie   
 może stanowić dla Dostawcy podstawy o jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

4. Harmonogram dostaw węgla w sezonie grzewczym 2021/22:

1) budynek Urzędu Gminy (Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47) – 15 t,

2) budynek (Laski, ul. Kępińska 16) – 20 t,

3) budynek (Piotrówka 22) – 25 t,

4) budynek (Trzcinica, ul. Lipowa 6) – 20 t

5. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2022r.

6. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

8. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

b) faxem: (62) 78 15 001

c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu:

### Aleksandra Fusek, tel. (62) 78 15 010, e-mail: aleksandra.fusek@trzcinica.com.pl

II. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 09.09.2021r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 
63-620 Trzcinica, parter, pok. 1 z dopiskiem „Zakup i dostawa węgla do obiektów stanowiących własność Gminy Trzcinica w sezonie grzewczym 2021/22”.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym 
         z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 
     63-620 Trzcinica,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres 
     e-mail: gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
     dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
     publicznych (t.j.  Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
     dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
     okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
     wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
     o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
     Pzp,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
     stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
       osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
       że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
      prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy