Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Trzcinica, dnia 14.04.2021r.

RRS-VI.271.5.2021

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica”.

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie ok. 235 m sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i armaturą.   
 Trasa wodociągu zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej – w terenie zielonym oraz częściowo w pasie 
 drogi asfaltowej (wpięcie sieci projektowanej do istniejącej).

2. Zakres robót objętych zamówieniem przewiduje w szczególności:

a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne,

b) ułożenie rurociągów z rur polietylenowych Ø 160 łączonych metodą zgrzewania czołowego,

c) montaż hydrantów pożarowych nadziemnych o śr. 80 mm – 2 szt.,

d) wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej,

e) przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać oceną higieniczno-sanitarną przez 
          akredytowane laboratorium dla użytych materiałów i armatury dla sieci wodociągowej,

f) dostarczenie prawidłowych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę:

a) obsługi geodezyjnej:

- geodezyjne wytyczenie w terenie,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (dostarczenie Zamawiającemu 3 egz. map),

b) kierownika budowy – osoby posiadającej stosowne, wymagane przez obowiązujące prawo kwalifikacje  
          zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonywania i kierowania robotami objętymi umową.

4. Szczegółowy zakres robót określają:

1) Projekt budowalny

2) Specyfikacje techniczne

3) Przedmiar robót

stanowiące załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

UWAGA!

Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu 
przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie 
dokumentacji technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących 
załączniki do Zapytania ofertowego.

5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 84 m-cy.

6. Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę Nr 110/2021 z dnia 02.03.2021r.

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r.

8. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

10. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

b) faxem: (62) 78 15 001

c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu:

### Aleksandra Fusek, tel. (62) 78 15 010, e-mail: aleksandra.fusek@trzcinica.com.pl

II. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 29.04.2021r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 
63-620 Trzcinica, parter, pok. 1 z dopiskiem „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II 
w m. Trzcinica”.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym 
         z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 
     63-620 Trzcinica,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres 
     e-mail: gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
     dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
     publicznych (t.j.  Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
     dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
     okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
     wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
     o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
     Pzp,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
     stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
       osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
       że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
      prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Trzcinica

/-/ Grzegorz Hadzik

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Projekt budowlany

4. Specyfikacje techniczne

5. Przedmiar robót