|  | PRZEDMIAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |
| 45453000-7 |  | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45332300-6 |  | Roboty instalacyjne kanalizacyjne |
| 45332200-5 |  | Roboty instalacyjne hydrauliczne |
| 45331210-1 |  | Instalowanie wentylacji |
| 45331100-7 |  | Instalowanie centralnego ogrzewania |
| NAZWA INWESTYCJI | : | MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W M. LASKI |
| ADRES INWESTYCJI | : | LASKI NR EWID. GRUNTU 324/2 |
| INWESTOR | : | WÓJT GMINY TRZCINCA |
| ADRES INWESTORA | : | TRZCINICA UL. JANA PAWŁA II 47 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | .............................................................. |
| ADRES WYKONAWCY | : | .............................................................. |
| BRANŻA | : | BUDOWLANO-INSTALACYJNA |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | ...................................... |
| DATA OPRACOWANIA | : | ........................................... |
| Poziom cen | : | ............................................ |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania ........................................... |  | Data zatwierdzenia |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST KOSZTORYS DLA PROJEKTU ZAMIENNEGO DLA BUDYNKU DOMU
LUDOWEGO. W BUDYNKU PONADTO WYDZIELONE BOKSY DLA SAMOCHODÓW STRAŻACKICH.
PRZEDMIOTOWY OBIEKT ZLOKALIZOWANY JEST NA DZIAŁCE POŁOŻONEJ W LASKACH; DZIAŁKA UZBROJONA JEST
W MEDIA JAK WODA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, TELEFON, KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA DESZCZOWA; BUDYNKI NA DZIAŁCE POSIADAJĄ PRZYŁĄCZA W/W MEDIÓW.
BUDYNEK DOMU LUDOWEGO ZREALIZOWANY ZOSTAŁ NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY KALISKIEGO - NR POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR A-BA/128/8381/54/2/84 Z DNIA 29.02.1984R. OBIEKT W STANIE WYKOŃCZENIOWYM ZAMKNIĘTYM.
OBIEKT WYKONANY JAKO BUDYNEK PIĘTROWY, CZĘŚCIOWO PODPIWNICZONY; WYKONANIE METODĄ
TRADYCYJNĄ, POSADOWIENIE NA ŁAWACH BETONOWYCH; BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY; STROPY ŻELBETOWE; DACHU DWUSPADOWY Z WIĄZARÓW DESKOWYCH; POKRYCIE PAPA I BLACHA; STOLARKA DREWNIANA I STALOWA;
BUDYNEK WYPOSAŻONY WE WSZYSTKIE MEDIA; PRZY BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ PARKING DLA SAMOCHODÓW.


ZAKRES OBEJMUJE DOPROJEKTOWANIE ELEMENTÓW CELEM ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO I WARUNKAMI TECHNICZNYMI.

PROJEKTUJE SIĘ:
- PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZEWNĄTRZ 
- WYMIANĘ DREWNIANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ NA PCV ORAZ ŚLUSARKI ,
- WYKONANIE KOMINA SPALINOWO-WENTYLACYJEGO,
- WYDZIELENIE SANITARIATU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
- WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, P.POŻ. WENTYLACYJNEJ
- WYKONANIE INSTALACJI KOTŁOWNI
- ELEKTRYCZNA INSTALACJAPRZYŁACZENIOWA DLA3SZT NAGRZEWNIC PRZWÓD YDY 3X2,5MM

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45453000-7 | CZĘŚĆ BUDOWLANA |
| 1.1 |  | PIWNICE |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0205-03 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 2.5*2.5*1.8 | m3 | 11.25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.25 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 2.5*2.5*1.8-1.8*2.0*1.8 | m3 | 4.77 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.77 |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 1.3*0.42*1.45 | m3 | 0.79 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.79 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
|  |  | 1.75*1.3*0.08 | m3 | 0.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.18 |
| 5 d.1.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 6 d.1.1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm | m |  |  |
|  |  | 2.0*2 | m | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |
|  |  | 4.83*5.59 | m2 | 27.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.00 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  | 2.28+4.83*5.59 | m2 | 29.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.28 |
| 9 d.1.1 | KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm | m2 |  |  |
|  |  | 2.28+4.83*5.59 | m2 | 29.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.28 |
| 10 d.1.1 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.28+4.83*5.59 | m2 | 29.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.28 |
| 11 d.1.1 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  |  | 1.5*2.5*0.25 | m3 | 0.94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.94 |
| 12 d.1.1 | KNR 2-02 0107-03 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków 'Muranów' grubości 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | [1.8+1.75*2]*1.6 | m2 | 8.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.48 |
| 13 d.1.1 | KNR 2-02 0121-01 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm | m2 |  |  |
|  |  | [3.5+1.12]*2.5-1.1*2.0 | m2 | 9.35 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.35 |
| 14 d.1.1 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 15 d.1.1 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.3*2.0 | m2 | 2.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.60 |
| 16 d.1.1 | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  |  | [1.15*2+1.12*2+3.5*2]*2.5-1.1*2.0*2 | m2 | 24.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.45 |
| 17 d.1.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | [5.59*2+4.83*2+3.5*2]*2.5-[1.3*2.0+1.1*2.2]+4.83*5.59 | m2 | 91.58 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.58 |
| 18 d.1.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
|  |  | [5.59*2+4.83*2+3.5*2]*2.5-[1.3*2.0+1.1*2.2]+4.83*5.59 | m2 | 91.58 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.58 |
| 19 d.1.1 | KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) | m2 |  |  |
|  |  | [1.8+2.0*2+1.3+1.75*2]*1.6 | m2 | 16.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.96 |
| 20 d.1.1 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | [1.8+2.0*2]*1.6 | m2 | 9.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.28 |
| 21 d.1.1 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | [1.8+2.0*2]*1.6 | m2 | 9.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.28 |
| 1.2 |  | PARTER |
| 22 d.1.2 | KNR 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 |  |  |
|  |  | 0.14*2.0 | m2 | 0.28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.28 |
| 23 d.1.2 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 | m2 |  |  |
|  |  | 2.41*2.83 | m2 | 6.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.82 |
| 24 d.1.2 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 25 d.1.2 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
|  |  | 1.0*2.0 | m2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 26 d.1.2 | KNR 4-01 0713-03 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | [2.41+1.65*2+1.04*2]*2.83-1.0*2.0 | m2 | 20.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.05 |
| 27 d.1.2 | NNRNKB 202 0837-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" | m2 |  |  |
|  |  | 20.05+2.41*2.83 | m2 | 26.87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.87 |
| 28 d.1.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 2.41*1.65+1.04*1.19+2.41*2.83 | m2 | 12.03 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.03 |
| 29 d.1.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
|  |  | 12.03 | m2 | 12.03 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.03 |
| 30 d.1.2 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | 2.41*1.65+1.04*1.19 | m2 | 5.21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.21 |
| 31 d.1.2 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 32 d.1.2 | KNR 2-02 0122-06 | Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych | m |  |  |
|  |  | 2.83+0.35+3.9+2.0 | m | 9.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.08 |
| 33 d.1.2 | KNR 2-31 0805-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 17.0*1.6 | m2 | 27.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.20 |
| 34 d.1.2 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 17.0*0.2*0.8 | m3 | 2.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.72 |
| 35 d.1.2 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 |  |  |
|  |  | 2.72 | m3 | 2.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.72 |
| 36 d.1.2 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych | m2 |  |  |
|  |  | 17.0*0.2 | m2 | 3.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.40 |
| 37 d.1.2 | KNR 2-02 0107-03 analogia | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków 'Muranów' grubości 25 cm GRUB. 14CM | m2 |  |  |
|  |  | 1.8*1.0*0.5+1.5*1.0+16.85*1.0*0.5 | m2 | 10.83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.83 |
| 38 d.1.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
|  |  | 1.8*1.5*0.8+16.85*1.3*0.8*0.5 | m3 | 10.92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.92 |
| 39 d.1.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10 | m3 |  |  |
|  |  | 1.8*1.5*0.1+16.85*1.3*0.1 | m3 | 2.46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.46 |
| 40 d.1.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 16.85*1.4 | m2 | 23.59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.59 |
| 41 d.1.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - OPORNIK PODJAZDU I SCHODÓW | m2 |  |  |
|  |  | [16.85*2+1.6+1.8]*0.1 | m2 | 3.71 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.71 |
| 42 d.1.2 | KNR 2-02 1207-03 | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg | m |  |  |
|  |  | 16.85+1.6+2.0 | m | 20.45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.45 |
| 43 d.1.2 | KNR 2-02 1208-03 | Pochwyt stalowy na wspornikach | m |  |  |
|  |  | 16.85+2.0+2.0+1.4*2 | m | 23.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.65 |
| 44 d.1.2 | NNRNKB 202 2810-05 | (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m2 |  |  |
|  |  | 3.4*3.07+1.47*1.0 | m2 | 11.91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.91 |
| 45 d.1.2 | KNR 2-02 0921-01 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian | m2 |  |  |
|  |  | 1.75*1.0*0.5+1.6*1.0+16.85*1.0*0.5 | m2 | 10.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.90 |
| 2 | 45332300-6 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 46 d.2 | KNR 4-01 0103-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 0.86 | m3 | 0.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.86 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m ( 3x0,5x0,6 m ) | m3 |  |  |
|  |  | 0.9 | m3 | 0.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.90 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0106-05 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi | m3 |  |  |
|  |  | 0.25 | m3 | 0.25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.25 |
| 49 d.2 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm, ( 9x0,5 m ) | m2 |  |  |
|  |  | 1.5 | m2 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.50 |
| 50 d.2 | KNR 4-01 0105-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 0.7 | m3 | 0.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.70 |
| 51 d.2 | KNR 2-15 0228-01 | Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m |  |  |
|  |  | 2.9 | m | 2.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.90 |
| 52 d.2 | KNR 2-15 0228-03 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m |  |  |
|  |  | 1 | m | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 53 d.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 4.5 | m | 4.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.50 |
| 54 d.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  |  | 5.2 | m | 5.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.20 |
| 55 d.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 56 d.2 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 57 d.2 | KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 58 d.2 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 59 d.2 | KNR 7-07 0107-01 | Pompy do wody brudnej KP 150 A-1 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 60 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych o szer. 50 cm z syfonem gruszkowym | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 61 d.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek porcelanowych dla niepełnosprawnych 65x56 cm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 62 d.2 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 63 d.2 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 64 d.2 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 65 d.2 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 66 d.2 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 67 d.2 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 0.7 | m | 0.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.70 |
| 68 d.2 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 69 d.2 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 70 d.2 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 71 d.2 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 72 d.2 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 1 | m2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 73 d.2 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 0.3 | m2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.30 |
| 74 d.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 1.3 | m2 | 1.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.30 |
| 3 | 45332000-3 | INSTALACJA WODNA PRZECIWPOŻAROWA |
| 75 d.3 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 22.8 | m | 22.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.80 |
| 76 d.3 | KNR 2-15 0107-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów o śr.nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 77 d.3 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | 22.8 | m | 22.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.80 |
| 78 d.3 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 79 d.3 | KNR 2-15 0120-01 | Szafki hydrantowe naścienne z zaworem DN 25 mm, wężem półsztywnym o dł. 30 m | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 80 d.3 | KNR 0-35 0129-11 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm | m |  |  |
|  |  | 23 | m | 23.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.00 |
| 81 d.3 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 82 d.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 7.8 | m | 7.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.80 |
| 83 d.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 5.7 | m | 5.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.70 |
| 84 d.3 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 85 d.3 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 7.8 | m | 7.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.80 |
| 86 d.3 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 5.7 | m | 5.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.70 |
| 87 d.3 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 3 | m2 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 88 d.3 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 0.1 | m2 | 0.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.10 |
| 89 d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 3.1 | m2 | 3.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.10 |
| 4 | 45332000-3 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |
| 90 d.4 | KNR 0-35 0103-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 3.8 | m | 3.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.80 |
| 91 d.4 | KNR 0-35 0103-04 | Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 13.2 | m | 13.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.20 |
| 92 d.4 | KNR 0-35 0103-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 93 d.4 | KNR 0-35 0105-03 | Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych o śr. zewn 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 94 d.4 | KNR 0-35 0106-02 | Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 95 d.4 | KNR 0-35 0106-07 | Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 96 d.4 | KNR INSTAL 0107-07 | Podejście do podgrzewacza elekt. przepływowego | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 97 d.4 | KNR 0-35 0113-02 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 98 d.4 | KNR 0-35 0113-03 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 99 d.4 | KNR 0-35 0113-03 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 100 d.4 | KNR 0-35 0113-04 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 101 d.4 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 102 d.4 | KNR 0-35 0129-07 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm | m |  |  |
|  |  | 3.8 | m | 3.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.80 |
| 103 d.4 | KNR 0-35 0129-08 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm | m |  |  |
|  |  | 13.2 | m | 13.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.20 |
| 104 d.4 | KNR 0-35 0129-09 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 105 d.4 | KNR 0-35 0129-17 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 13 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm | m |  |  |
|  |  | 1.2 | m | 1.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.20 |
| 106 d.4 | KNR 0-35 0129-18 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 13 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm | m |  |  |
|  |  | 2.5 | m | 2.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.50 |
| 107 d.4 | KNR 0-35 0132-07 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ GA; śr. nominalna przyłączy 1/2" | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 108 d.4 | KNR 0-35 0134-03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 109 d.4 | KNR 0-35 0134-04 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.00 |
| 110 d.4 | KNR 0-35 0134-05 | Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C | m |  |  |
|  |  | 3.6 | m | 3.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.60 |
| 111 d.4 | KNR 0-35 0215-11 | Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 112 d.4 | KNR INSTAL 0107-02 | Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 18 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 113 d.4 | KNR 0-35 0216-04 | Zawory bezpieczeństwa cwu pełnoskokowe membranowe śr. nom. 15 mm, 6 bar | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 114 d.4 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 115 d.4 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody poziome w izolacji WGJ-g max 140 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 116 d.4 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 117 d.4 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 118 d.4 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 119 d.4 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 4.7 | m | 4.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.70 |
| 120 d.4 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 121 d.4 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 122 d.4 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 123 d.4 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 4.6 | m2 | 4.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.60 |
| 124 d.4 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 0.3 | m2 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.30 |
| 125 d.4 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 4.9 | m2 | 4.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.90 |
| 5 | 45331210-1 | WENTYLACJA |
| 126 d.5 | KNR 2-17 0120-01 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 % | m2 |  |  |
|  |  | 3.8 | m2 | 3.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.80 |
| 127 d.5 | KNR 2-17 0120-02 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr.do 125 mm - udział kształtek do 55 % | m2 |  |  |
|  |  | 1.57 | m2 | 1.57 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.57 |
| 128 d.5 | KNR 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |
|  |  | 4.4 | m2 | 4.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.40 |
| 129 d.5 | KNR 2-17 0101-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |
|  |  | 1.4 | m2 | 1.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.40 |
| 130 d.5 | Material | przewody elestyczne do wentylacji o śr. 100 mm | m |  |  |
|  |  | 8.2 | m | 8.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.20 |
| 131 d.5 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne 16 x27 cm- do przewodów murowanych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 132 d.5 | KNR 2-17 0205-01 | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego 200 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 133 d.5 | KNR 2-17 0204-01 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 134 d.5 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 135 d.5 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 136 d.5 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 137 d.5 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 138 d.5 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 139 d.5 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 140 d.5 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 141 d.5 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 6 | 45331100-7 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| 142 d.6 | KNR 2-15 0403-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 77.3 | m | 77.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.30 |
| 143 d.6 | KNR 2-15 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 162.1 | m | 162.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 162.10 |
| 144 d.6 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 14.4 | m | 14.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.40 |
| 145 d.6 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 78.2 | m | 78.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.20 |
| 146 d.6 | KNR 2-15 0403-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 8.4 | m | 8.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.40 |
| 147 d.6 | KNR 2-15 0424-01 | Nagrzewnica LEO FS 19M wra z elektryczną instalacja przyłaczeniową - przewód ydy 3x2,5mm o łączenej długości 40,0m | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 148 d.6 | KNR 2-15 0420-01 | Grzejniki aluminiowe żebrowe Calidor 100 S4 500/100 | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 149 d.6 | KNR 2-15 0420-02 | Grzejniki aluminiowe żebrowe Calidor 100 S4 500/100 | kpl. |  |  |
|  |  | 8 | kpl. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 150 d.6 | Materiał | żebro grzejnika Calidor 100 S4 500/100 | szt |  |  |
|  |  | 118 | szt | 118.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.00 |
| 151 d.6 | Material | korki grzejnikowe | szt |  |  |
|  |  | 40 | szt | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 152 d.6 | KNR 2-15 0422-01 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników c.o. aluminiowych | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 153 d.6 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 154 d.6 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 155 d.6 | KNR 0-35 0215-09 | Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 156 d.6 | KNR 0-35 0215-10 | Odpowietrzniki ręczne; śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 157 d.6 | KNR 0-35 0215-11 | Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 158 d.6 | KNR 0-35 0216-10 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 159 d.6 | KNR INSTAL 0308-02 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 160 d.6 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 161 d.6 | KNR INSTAL 0308-05 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 162 d.6 | KNR INSTAL 0308-06 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 163 d.6 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 164 d.6 | KNR INSTAL 0308-07 | Klapa zwrotna DN 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 165 d.6 | KNR 2-15 0117-04 | Zawór 4-drogowy z siłownikiem DN 40 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 166 d.6 | KNR 2-15 0408-02 | Zawory dwudrogowe z siłownikiem SR2d śr.nom. 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 167 d.6 | KNR 2-15 0506-01 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 60 dm3 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 168 d.6 | KNR 2-15 0509-01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.80 mm | m |  |  |
|  |  | 2.4 | m | 2.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.40 |
| 169 d.6 | KNNR 4 0503-01 | Kotły stalowe wodne lz podajnikiem LING DUO 50 o mocy znamionowej do 50 kW | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 170 d.6 | KNNR 4 0518-02 | Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm | złącze |  |  |
|  |  | 10 | złącze | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 171 d.6 | KSNR 4 0512-01 | Termometry techniczne proste | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 172 d.6 | KSNR 4 0512-03 | Manometry z rurką syfonową | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 173 d.6 | KNR 7-07 0102-01 | Pompa obiegowa 32POr80C | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 174 d.6 | KNR 7-07 0102-01 | Pompa obiegowa 25POr40C | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 175 d.6 | KNNR 4 0529-02 | Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 176 d.6 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 340.4 | m | 340.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340.40 |
| 177 d.6 | KNR 2-15 0512-01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.00 |
| 178 d.6 | KNR 7-08 0301-01 | Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór regulacyjny | ukl. |  |  |
|  |  | 3 | ukl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 179 d.6 | Materiał | płyn niezamarazający | dm3 |  |  |
|  |  | 35 | dm3 | 35.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.00 |
| 180 d.6 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 |  |  |
|  |  | 24.53 | m2 | 24.53 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.53 |
| 181 d.6 | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 |  |  |
|  |  | 24.53 | m2 | 24.53 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.53 |
| 182 d.6 | KNR 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 |  |  |
|  |  | 24.53 | m2 | 24.53 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.53 |
| 183 d.6 | KNR 0-35 0128-28 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm | m |  |  |
|  |  | 25.2 | m | 25.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.20 |
| 184 d.6 | KNR 0-35 0128-29 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm | m |  |  |
|  |  | 117.8 | m | 117.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.80 |
| 185 d.6 | KNR 0-35 0128-30 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 186 d.6 | KNR 0-35 0128-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 42 mm | m |  |  |
|  |  | 37 | m | 37.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.00 |
| 187 d.6 | KNR 0-35 0128-32 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 54 mm | m |  |  |
|  |  | 37 | m | 37.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.00 |
| 188 d.6 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym | szt. |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 189 d.6 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 190 d.6 | KNR 4-01 0336-02 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 2.5 | m | 2.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.50 |
| 191 d.6 | KNR 4-01 0339-02 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 16.3 | m | 16.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.30 |
| 192 d.6 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 193 d.6 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych | szt. |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.00 |
| 194 d.6 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 2.5 | m | 2.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.50 |
| 195 d.6 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 16.3 | m | 16.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.30 |
| 196 d.6 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 5.7 | m2 | 5.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.70 |
| 197 d.6 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 1 | m2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 198 d.6 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 6.7 | m2 | 6.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.70 |