SPECYFIKACJA
		ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa  oświetlenia ulicy Kępińskiej w m. Laskach,  1 – etap.

1.Nazwa (firmy) oraz adres Zamawiającego
Urząd Gminy 63-620 Trzcinica
tel. (062)781-50- 11
fax. (062)781-50-01 
Konto: Bank 
  Nr 80 8413 0000 0600 0130 2000 0006 – wadia                                         
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony (art.39 pzp)
3. Opis przedmiotu zamówienia
Budowa  oświetlenia ulicy Kępińskiej w m. Laski,1 etap

CPV – 45231400 -9     Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

CPV –  45316110 -9    Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Długość linii kablowej YAKY 4x25 mm²- 349m + 6 punktów świetlnych, słupa nr 16 i nr 12 oraz  nr 8 i nr 8/3 oraz 1/1 i 6  - oznaczenia wg projektu.

Słupy oświetleniowe aluminiowy typ SAL - 9,3 , posadowione na fundamencie typu F-100, oprawa kompletna COSMO cx S 100W (lub równoważne).

Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do siwz, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.

Do obowiązków wykonawcy  należy uzyskanie wszystkich uzgodnień oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Słupy należy dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem agresywnego środowiska poprzez pomalowanie farbą do wyrobów ocynkowanych w kolorze zbliżonym do koloru słupa do wysokości 0,5m od fundamentu.

Przez „równoważne” rozumie się materiały o parametrach nie gorszych (nie niższych) od tych wskazanych przez zamawiającego.

Rodzaj robót: Budowa oświetlenia drogowego.

Lokalizacja robót: Laski, ul. Kępińska
4.Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania całości zadania: do dnia  15.11.2007r.
5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki zawarte w art. 22 pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp.
2.Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do
przetargu są następujące:
a) Wykonawca winien być firmą, osobą fizyczną lub konsorcjum firm zarejestrowanych, zdolnych do wykonania robót określonych w siwz,
b) Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - roboty budowlano podobne do przedmiotu zamówienia.

Przez „podobne” rozumie się roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajom i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
c) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - uprawnienia budowlane do sieci i instalacji elektroenergetycznych
d) Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej przedmiotu zamówienia.
 e) Wykonawca nie może zalegać z  opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne  odpowiednio na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS).
 W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent musi załączyć do oferty dokumenty wymagane w pkt. 6 siwz na podstawie których zostanie dokonana ocena.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją Ofertą:

1.  Formularz oferty przetargowej.

2.  Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie -dotyczy spółki cywilnej. 
W przypadku Konsorcjum należy dołączyć list intencyjny wspólników chcących startować wspólnie oraz ustanowienie przez te firmy wspólnego pełnomocnika (w oryginale).

3.  Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.  Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

( lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - podobnych do przedmiotu zamówienia - min. 3 .

Przez „podobne” rozumie się roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajom i  wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
    Do wykazu należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty i wykonał je z należytą starannością.

9. Dla osoby przewidzianej na kierownika budowy – kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej do sieci i instalacji elektroenergetycznych i przynależność do właściwej Izby Inżynierów.

10. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

11. Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej i zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania robót.

W przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie każdy z partnerów konsorcjum składa oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz dokumenty wymienione w pkt. 4,6,7.  Pozostałe dokumenty oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy partnerzy konsorcjum składają razem lub oddzielnie.

Dokumenty ofertowe powinny być ułożone i ponumerowane chronologicznie w/g pkt.6 siwz.

7. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych porozumiewania się z Wykonawcami
7.1. Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strona może dostarczyć faksem z jednoczesnym niezwłocznym potwierdzeniem ich  przekazania osobiście lub za pośrednictwem poczty.
7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła faksem do drugiej strony przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
7.3. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
7.4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał SIWZ bez wyjaśnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7.5. Oferenci mogą kontaktować się z Zamawiającym pod nr tel. (062)781-50-11 w godz.8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).
7.6. Pracownikami uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest  inspektor  Bronisław Zataj tel. (062)781-50- 11
8.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

10.1.  Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

10.2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.3.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

            - 10.4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

10.5 .Dokumenty składające się na ofertę:
a)wypełniony formularz oferty (w załączeniu siwz),
b)dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych określonych w siwz,
c)dowody wiarygodności i kwalifikacji oferenta,
10.6 Koszt sporządzenia oferty ponosi oferent.
10.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.8 Specyfikację istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Trzcinica, 63-620 Trzcinica,

ul. Jana Pawła II 47

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a)Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w Urzędzie Trzcinica, 63-620 Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47 w pokoju nr 1 (sekretariat) najpóźniej do dnia 25.09.2007r do godz.1000
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: „Oferta przetargowa na   budowę  oświetlenia ulicy Kępińskiej w Laskach, 1 etap”.

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Oferenta i napis: „Oferta przetargowa na  budowę oświetlenia ulicy Kępińskiej w Laskach, 1 etap”.

Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej.
b)Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 25.09.2007r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 10 ( sala narad).
c)Otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów, przy czym obecność Oferentów przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.
Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium wymienionego w pkt 13 siwz.
Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej: www.trzcinica.nowoczesnagmina.pl
O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.

12.Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ryczałtowa podana w ofercie w postaci kosztorysu ofertowego powinna obejmować wszystkie składniki wymienione w zakresie oferty oraz § 1 projektu umowy. Cena wynikająca z wybranej oferty będzie wiążącym postanowieniem umowy.
Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich.
Cena w ofercie powinna być wyliczona jako wartość brutto, wartość netto oraz wartość podatku VAT.

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi tj.:
-czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w siwz,
-czy Oferent przyjmuje warunki określone w siwz oraz projekcie umowy,
-czy oferta zawiera dowody wiarygodności i kwalifikacji oraz uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów:

- cena wykonania zamówienia                      100%

- Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Oferty proponujące ceny wyższe otrzymują proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

oferta z ceną najniższą

x =   --------------------------------    x  100  x znaczenie (100%)

oferta badana

14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie później niż w dniu podpisania umowy.

2. w przypadku wyboru oferty Konsorcjum – należy dostarczyć umowę regulującą współpracę wykonawców w przedmiocie wykonywania zamówienia.

W powiadomieniu o wyborze Oferenta podana zostanie data zgłoszenia się do podpisania umowy. Wybrany Oferent winien zgłosić się do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie w celu podpisania umowy z dokumentem potwierdzającym  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5% przedmiotu zamówienia umowy (brutto) złożone będzie u Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pzp i umowie,
Zabezpieczenie może być wnoszone w formie przewidzianej w art. 148 ust.1 pzp.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w gotówce
przechowywane będzie na rachunku bankowym i zwracane  zgodnie z art.151 pzp.

16.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony określone są w Dziale VI pzp.rozdział 2 art. 180-183 Pzp.

18. Opis części zamówienia , jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

19. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7

A/ W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru branży, której zamówienie dodatkowe dotyczy, może być udzielone zamówienie uzupełniające.
B/ Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.
C/ Zakres oraz kalkulacja kosztów zamówienia uzupełniającego musi zostać sporządzona w formie protokołu podpisanego przez Strony umowy.
20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą

w PLN.

Załączniki:

1. Załącznik  Nr 1  – Formularz ofertowy

2. Załącznik  Nr 2 – Projekt umowy

3. Załącznik  Nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

4. Załącznik  Nr 4 – Przedmiary robót

5. Załącznik  Nr 5 -  Projekt budowlany

6. Załącznik  Nr 6 -  Oświadczenie

Zatwierdzam :

OŚWIADCZENIE

##### W oparciu o  zapisy  art. 44   Ustawy z dnia  29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca ................................................................................................ składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Budowę  oświetlenia ulicy Kępińskiej w m. Laski, 1 etap

##### oświadcza ,  iż  :

Spełnia warunki określone art. 22 Ustawy :

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

##### nie podlega wykluczeniu z postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego na podstawie art.  24 Ustawy :

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1). wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania      wyrządzili     szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a   szkoda ta nie została     dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub     nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi    odpowiedzialności;

2). wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość      ogłoszono, z     wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli  układ zatwierdzony     prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie   przewiduje zaspokojenia wierzycieli      poprzez likwidację majątku upadłego;

3). wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na     ubezpieczenie     społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali     oni przewidziane prawem      zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych     płatności lub wstrzymanie w całości      wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerski, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo       przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1.wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania    lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych    czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej    konkurencji;

2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych  warunków lub złożone dokumenty  zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oświadczam, że spełniam warunki postępowania.

Pieczęć i podpis osoby uprawnione

## Załącznik nr 1 do SIWZ

...........................................................

(nazwa Oferenta, adres, tel. fax)

# O F E R T A

#### URZĄD GMINY W TRZCINICY

63-620 TRZCINICA

UL. JANA PAWŁA II 47

dot : Przetargu nieograniczonego na  budowę  oświetlenia ulicy Kępińskiej w Laskach 1 etap

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej   http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl  oferujemy :

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :....................................................zł  brutto (słownie:..............................................................................................................zł)

Wartość podatku VAT ........ %  tj. ........................................................................zł     (słownie...................................................................................................................)

Wartość netto .................................................................................................      zł

(słownie: .................................................................................................................)

2.Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia  15.11.2007r.

3.Oświadczamy,że zapoznaliśmy się z siwz oraz załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4.Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy,że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.Załącznikami do niniejszej oferty są:

.......................................................................................................................................    .......................................................................................................................................

........... ............................................................................................................

7.Oferta została złożona na ................... ponumerowanych stronach.

Podpisano

............................................                                 ...................................................

( miejscowość, data)			                   /Oferent/

### Załącznik nr 2 do SIWZ

# U M O W A  nr

zawarta w  dniu .............2007r.cinicy pomiędzy

Gminą Trzcinica mającym siedzibę w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47 zwanym

dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Hadzika	-  Wójt Gminy

a

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą robót

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zrealizowania inwestycji pn. - oświetlenie ulicy Kępińskiej w Laskach, 1- eta.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa projekt budowlany i SIWZ stanowiący integralną część w/m umowy.

§ 2

1.Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte w projekcie budowlanym, szczegółowej specyfikacji technicznej, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych, koszt obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie robót oraz pomiar geodezyjny powykonawczy, koszt zamknięcia pasa drogowego, koszt opracowania przez oferenta projektu organizacji ruchu, koszt oznakowania pasa drogowego , koszt odtworzenie dróg i terenów zielonych.

2.Wykonawca wykona wszystkie prace objęte projektami o których mowa w punkcie §1 i 2 niniejszej umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców .

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1). przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od  dnia zawarcia umowy .

2). zapewnienie Wykonawcy pełnego nadzoru inwestorskiego,

3). dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy wg  zasad określonych w umowie,

- dostarczenie dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

1.   Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień   15.11.2007r.

2.  Przedmiot umowy będzie realizowany w  m. Laski, ul. Kępińska.

§ 5

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadku :

niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,

§ 6

1. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego .

2..Wynikłe w trakcie realizacji inwestycji roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego

powinny być wykonane w terminie określonym w § 4 pkt.1.

3. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołu

konieczności  zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 7

1. Wartość wykonania niniejszej umowy stanowiące wynagrodzenie należne Wykonawcy strony ustalają w wysokości  -  zł netto + podatek VAT  = zł  brutto

słownie

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych których wykonanie nie można przewidzieć przy zawieraniu umowy albo w razie zmniejszenia zakresu robót po uprzednim obustronnym uzgodnieniu w formie aneksu do umowy.

3.Faktura wystawiana przez Wykonawcę za wykonanie zadania, będzie regulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 8

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

2. Wykonawcę obowiązują odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonywaniu robót .

3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres  3 lat od daty odbioru końcowego zadania.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj.  zł w  formie:.................................................

: z tym zastrzeżeniem,  że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy   jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania  robót.

2.Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z projektem budowlanym,

normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, zapewnia że nie posiadają one  innych

wad,  które pomniejszą wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie

z jego przeznaczeniem.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy

ma wady, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

4. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe

wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub za wady, powstałe wskutek rozwiązań

projektowych, których wprowadzenia zażądał.

5.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających  się do

usunięcia, Zamawiający może:

1). jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości

użytkowej, estetycznej i technicznej;

2). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i

inspekcji.

6.  Istnienie i usunięcie wady stwierdza się protokolarnie o dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają: po upływie 3 lat w stosunku do obiektów budowlanych, a jeżeli normatywny okres zużycia obiektu lub jego części trwa krócej niż 3 lata - po upływie połowy tego okresu;

7. Bieg terminu po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się  w stosunku do Wykonawcy i jego podwykonawców w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru robót lub ich części stanowiących przedmiot odbioru lub robót remontowych a stwierdzonego protokolarnie.

8.  Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przyjął przedmiot umowy do użytkowania /eksploatacji/,  bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu do użytkowania /eksploatacji/ .

§ 10

1. Z ramienia Wykonawcy robotami będzie kierował  -

2. W imieniu Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru będzie sprawował  -

§ 11

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy w tym szczególności :

1) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót podstawowych,

2) oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe  lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

3) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót  spowodowanych nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego,

zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa robót, które winno być

utrzymane tak długo jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości robót,

4) opracowanie programu realizacji robót,

- zatrudnienie przy budowie i utrzymaniu robót:

- 6) takiego nadzoru technicznego, który jest kompetentny do zapewnienia nadzoru wykonywania robót,

7) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych pracowników niezbędnych do wykonania inwestycji,

8) prawidłowe i właściwe usytuowanie robót w stosunku do punktów, linii i poziomów

odniesienia wynikających z dokumentacji lub wskazówek przedstawiciela

Zamawiającego,

9). ubezpieczenie budowy od wszelkich strat lub szkód spowodowanych przez

jakiekolwiek przyczyny.

2. Wartość obiektów /robót/ objętych ubezpieczeniem winna uwzględniać:

1)  roboty do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę wraz z materiałami niezbędnymi do

ich wykonania ,

2)  urządzenia budowy oraz inne rzeczy /sprzęt, transport/ sprowadzone na plac budowy do wartości

niezbędnej dla wykonania przedmiotu umowy,

3) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwanie i

składanie  wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne.

4) usunięcie po zakończeniu robót, poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych

zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót w stanie czystości i

porządku, nadający się do użytku.

5) udzielanie Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę oraz

zestawień ilości zatrudnionych robotników a także informacji o sprzęcie.

6)  informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia przez Wykonawcę jakościowych

prób materiałowych, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających

zakryciu. na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeśli zostanie zgłoszona taka

potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- zgłoszenie konieczności wykonania dodatkowych robót.  dokonanie co najmniej raz w miesiącu

obmiaru wykonywanych robót i  udokumentowanie tego w książce obmiarów,

8)   realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót.

9)  zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach

jakościowych materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot dostaw

inwestorskich.

10) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, po uprzednim sprawdzeniu przez wykonawcę poprawności jego wykonania.

§ 12

- Strony ustanawiają z zastrzeżeniem postanowień ust.3 nin. § odpowiedzialność

odszkodowawczą za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary

umownej w wypadkach i wysokości określonej poniżej :

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne  :

- za zwłokę w oddaniu określonego harmonogramem przedmiotu umowy

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki po terminie,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia za niezrealizowaną część robót

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub umówionej jej części oraz w usunięciu wad tej dokumentacji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej części, za każdy dzień zwłoki licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu umownego na usuniecie wad,

- za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn niż wymienione po lit. a) i c) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umówionego za wykonanie przedmiotu umowy lub za wykonanie obiektów lub robót, które będą realizowane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15 %  wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część robót.

- W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one rzeczywistej szkody, oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 nin.§.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

###### Z A M A W A J Ą C Y                                                                            W Y K O N A W C A

......................................                                                                             .............................................