SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowanie o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na podstawie art.10 ust.1 oraz  art. 39-46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.)

Trzcinica  2008.05.16

Z A T W I E R D Z A M

………………………………..

(kierownik zamawiającego)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku załączenia do oferty dokumentów w innym języku niż polski Zamawiający wymaga załączenia do oferty tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Zamawiający 	:  Gmina Trzcinica , 63-620 Trzcinica ul .Jana Pawła II 47

woj. wielkopolskie tel. (062) 7815000

Przedmiot zamówienia:

„dostawa wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej do Zespołu Szkół w Laskach” polegającej na - dostawie 1 szt. drzwi i 33 sztuk okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwustronnie oraz witryn z PCV posiadających stosowne certyfikaty jakościowe i atesty, zalecany system okien EURODUR i system okucia ROTO istniejący w już wymienionych w poprzednich etapach oknach,
-demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej,
-montaż nowej stolarki okiennej z PCV,
-obrobienie tynkiem cementowo - wapiennym kl. IV, ościeży okiennych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi,
-wymianę obróbek blacharskich parapetów okiennych zewnętrznych na obróbki z blachy powlekanej grubości 0,55 mm w kolorze białym szer. 18 cm  dł. do 1 m – 14 szt. i powyżej 1 m – 19 szt.  ( przedmiar poz. 10 i 11)
Charakterystyka okien:
-materiał PCV - min. 3 komorowe,
-kolor biały,
-okucia obwiedniowe,
-szyby zespolone K=1.1, 1-NATURAL 1,1,1 
-skrzydła rozwieralno-uchylne, witryny
-funkcja rozszczelnienia,
-wykonanie na miarę.

-zabezpieczenie antywyważeniowe

-wymiary okien i ilości

1760 x 1630 mm – szt. 14

1760 x 2150  mm – szt. 5

960 x 680 mm – szt. 1

910 x 680 mm – szt. 1

1060 x 860 mm – szt. 7

1060 x 860 mm – szt. 5

razem – 33 szt.

drzwi zewnętrzne – 1710 x 2140 mm – szt. 1

z profili pcv drzwiowych, wypełnionych w 1/3 szybą bezpieczną o współczynniku K=1,1Wm2K w pozostałej części płytą pcv z rdzeniem z pianki poliuretanowej, wyposażonych w samozamykacz, 2 szt. zamków kulkowych z wkładką patentową, klamką zwykła szyldami, malowanych proszkowo oraz z panelem pcv, kol. mahoń.

Użyte materiały budowlane oraz wszystkie elementy budowlane powinny posiadać certyfikat lub inny dokument stwierdzający przydatność do stosowania.

UWAGA – okna powinny zachować wygląd okien już częściowo wymienionych w poprzednich latach dlatego zaleca się dokonanie wizji w terenie i pomiaru z natury okien i drzwi.

Termin wykonania zamówieni: 01.08.2008r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,( o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy lub art. 134 ust. 6 pkt 3).

Przedmiot zamówienia określają:

- nazwa i kod CPV – 25.23.41.00-1

- formularz cenowy

- specyfikacja techniczna (opis przedmiotu zamówienia)

- wzór umowy

- książka przedmiarów

- schemat okien i drzwi

1. OFERTA – dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy.

Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty”- załącznik nr 2 wraz z załączonymi drukami sporządzonymi przez Zamawiającego,

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty

2) wypełniony i podpisany Formularz kosztorysu ofertowego sporządzony na podstawie książki przedmiarów , który jest podstawa do określenia ceny oferty

3) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust 1 i 2 ustawy

4) parafowany przez wykonawcę wzór istotnych postanowień umowy jako akceptacja jej treści i warunków

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej ( potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

objętym przedmiotem zamówienia) , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

7) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

Opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał

Zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji organu podatkowego , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawcy, którzy nie spełnia wymaganych warunków lub których oferty nie będą zawierały żadnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

2. FORMA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. PODPISY

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą:

- podpisać druk „OFERTA”,

- podpisać załączniki,

- podpisać się w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

##### 4. FORMA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.

Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i załączone jako odrębna część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

#### W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

5. ADRESOWANIE OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

Urząd Gminy w Trzcincy

63-620 Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47

OFERTA NA:

Dostawa i montaż okien i drzwi pcv

dodając „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

6. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

##### 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania  ofert.

Pisemna treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, i będzie dla nich wiążąca.

9. KWOTA i TERMIN WNIESIENIA WADIUM

nie dotyczy

##### 10. FORMY i MIEJSCE WNOSZENIA WADIUM

##### nie dotyczy

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy złożyć w: Urzędzie Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47 pokój nr 1

Termin składania ofert upływa dnia  30.05.2008r.o godz.  1015

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10 dnia  30.05.2008r.o godz. 1039.

##### 13. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie.

W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

14. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z części Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny brutto – waga 100%.

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 100, Wykonawcy, który przedstawił ofertę najtańszą na ocenianą część zamówienia. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem:

cena oferty najtańszej

___________________________   X 100 pkt

cena oferty ocenianej

15. OPIS OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym według następujących zasad:

1. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

###### 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

nie dotyczy

17. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego- na zasadach określonych w Dziale VI, Rozdział 2 Ustawy.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

4. Od rozstrzygnięcia protestu, na podstawie art. 184 ust.1 ustawy, ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie nie przysługuje.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY

1. Wybrany Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty , zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym ni' 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania oferta.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy,

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich

ponownej oceny, chyba 'e wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy uPzp.

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

20.  PODWYKONAWCY.

Zamówienie określone w SIWZ  nie  może być zlecone  podwykonawcom

21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 - wzór umowy.

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- załącznik 2 – Specyfikacja techniczna

- załącznik 1 – Druk oferty

- załącznik 4 –  Oświadczenie

- załącznik 5 – Wzór umowy

- załącznik 3 – Kosztorys  i książka przedmiarów

Zał. nr 2

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT

BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z PCV  w budynku Zespołu Szkół w Laskach

Maja 2008 rok

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół w Laskach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki  okiennej wg przedmiaru robót.

W skład tych robót wchodzi:

- Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawą ościeży,

- Parametry wymagane dla okna:

-średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,1W/m2 K,

-współczynnik dźwiękochłonności Rw>33 Db,

-każda szyba grubości 4 mm,

-ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych trzykomorowe, gwarantujące odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna,

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien biały

-skrzydło okienne; według załączonej dokumentacji

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie

- Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u kierownika budowy - inspektor.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  SST i poleceniami kierownika budowy - inspektor.

2. 	Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV min. trzykomorowe.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.6. Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3.	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.

4. 	Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. 	Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. 	Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

    - Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

| Wymiary zewnętrzne (cm) | Liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań |
| --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | w nadprożu i progu | na stojaka |
| Do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
|  | 150±200 | 6 | po 2 | po 2 |
|  | powyżej 200 | 8 | po 3 | po 2 |
| Powyżej 150 | do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |
|  | 150±200 | 8 | po 1 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 100 | po 2 | po 3 |

5.1.3. 	Skrzydła okienne , ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

| Miejsca luzów | Wartość luzu i odchyłek |
| --- | --- |
|  | okien |  |
| Luzy między skrzydłami | +2 |  |
| Między skrzydłami a ościeżnicą | –1 |  |

5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

sprawdzenie zgodności wymiarów,

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2	Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-72/B-10180 	Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 	Szkło płaskie walcowane.

PN-B-13079:1997	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000	Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 	Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 	Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 	Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 	Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 	Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 	Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998	Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane.

ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

# FORMULARZ    O F E R TOWY

Do Urzędu Gminy  w  Trzcinicy

ul. Jana Pawła II, 47

1.Dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa......................................................... Siedziba.................................................................

Adres poczty elektronicznej:................................. Strona internetowa:......................................

Numer telefonu: …………………........................................... Numer faksu : ...................................

Numer REGON :...................................................Numer NIP : ................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro na :

„wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Laskach”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacja istotnych warunków zamówienia za cenę :

cena oferty netto..........................zł , słownie:....................................................................złotych

podatek VAT w wysokości........% tj. ......................zł, słownie:.........................................złotych

cena oferty brutto............................zł, słownie:.................................................................złotych

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. Oświadczam/y, że:

1) uważamy się za związanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert ,

2) zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym z Istotnymi

postanowieniami umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

3) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia ………………………… 2008r.

4) udzielamy na wykonane przedmiotu zamówienia  120 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi dłuższej o trzy miesiące ponad okres gwarancji

3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum 1 dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:…………………………………..……………………………………………….....

4. Zastrzeżenie wykonawcy:

1) Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę

5 Oferta została złożona na ….. stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….................... do nr ……….. (wraz z załącznikami)

6. Integralna cześć oferty stanowią następujące dokumenty:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

1....................................................................................

2..................................................................................

3.................................................................................

4.................................................................................

5..................................................................................

...................................., .......................r.

( miejscowość)                ( data)

................................................................

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy )

ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

KOSZTORYS  OFERTOWY

ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ

(pieczęć adresowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

przebudowe drogi

oświadczamy, że :

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędna wiedze i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 U Pzp.

....................................- .............. r.                                              …………………………………….…

( miejscowość)                  ( data)

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy )

ZAŁACZNIK NR 5 do SIWZ

# UMOWA nr

zawarta w dniu  2008 roku pomiędzy Gminą Trzcinica reprezentowaną przez 
 Wójta Gminy Trzcinica – Grzegorz Hadzik

### zwanym w dalszym ciągu umowy ZAMAWIAJĄCYM

### a

reprezentowana przez:

,

zwanym w dalszym ciągu umowy DOSTAWCĄ.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy i montażu w budynku Szkoły

Podstawowej w m. Laski ul. Lipowa 34 .

1)  okien wykonanych z PCV w kolorze białym, przeszklonych szybą zespoloną o współczynniku przenikania

ciepła 1,1 wyposażonych w zabezpieczenia antywyważeniowe, profil 3-komorowy o wymiarach :

1760 x 1630 mm – szt. 14

1760 x 2150  mm – szt. 5

960 x 680 mm – szt. 1

910 x 680 mm – szt. 1

1060 x 860 mm – szt. 7

1060 x 860 mm – szt. 5

2)  drzwi zewnętrzne – 1710 x 2140 mm – szt. 1

z profili pcv drzwiowych, wypełnionych w 1/3 szybą bezpieczną o współczynniku K=1,1Wm2K w pozostałej części płytą pcv z rdzeniem z pianki poliuretanowej, wyposażonych w samozamykacz, 2 szt. zamków kulkowych z wkładką patentową, klamką zwykła z szyldami, malowanych proszkowo oraz z panelem pcv, kol. mahoń.

- parapety zewnętrznych wykonanych z blachy w kolorze białym szer. 18 cm dł. do 1 m – 14 szt i powyżej

1m – 19 szt.

2. Okna  muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami twórców systemu EURODUR i system okucia ROTO istniejący w już wymienionych w poprzednich etapach oknach, /metalowe wkładki wzmacniające w środku profili okiennych muszą być ocynkowane posiadają odpowiedni  kształt i grubość ścianek profili/ , w taki sposób aby były  zabezpieczone je przed wypaczeniem  się i obwiśnięciem.

§ 2

Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Dostawcy wynagrodzenie w wysokości:

#### Netto    +  podatek VAT 22% -

razem brutto

słownie

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do  01.08.2008 roku

§ 4

### Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto dostawcy w terminie 30  dni od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu dostawy i montażu oraz  przedłożenia faktury przez Dostawcę.

§ 5

Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań  wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 6

Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do dnia – 01.08.2008r.

§ 7

1. Wartość materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy opisanego § 1 mieści się w

kwocie wynagrodzenia określonego w § 2.

Wszystkie materiały dostarcza na teren prac na własny koszt i ryzyko Dostawca.

2. Wszelkie materiały użyte przez Dostawcę do przeprowadzenia prac powinny być nowe,

wysokiej jakości i odpowiadać wymogom przewidzianym prawem.

3. Przy podpisaniu umowy Dostawca przekaże Zamawiającemu w stosunku do dostarczonej stolarki

dokumenty wymagane Prawem budowlanym , certyfikat na znak bezpieczeństwa na szyby,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  PN albo aprobatę techniczną.

4. Wszelkie prace muszą być wykonane w taki sposób aby nie utrudniały funkcjonowania placu

budowy. Dostawca zobowiązany jest do zachowania należytej czystości w trakcie wykonywania prac,

sprzątać i usuwać odpady na bieżąco.

§ 8

Dostawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się dokładnie ze stanem technicznym obiektu będącego przedmiotem montażu.

§ 9

Odbiór wykonanego przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie 5 dni licząc od daty zawiadomienia go o dacie dostarczenia na teren budowy do odbioru przez Dostawcę. Datę odbioru mieszczącym się w tym terminie wyznaczy  Zamawiający, zawiadamiając o tej dacie Dostawcę na co najmniej jeden dzień roboczy przed datą odbioru. Stwierdzenie w czasie odbioru wad lub faktu nieukończenia stolarki uprawnia Zamawiającego  do odmowy odbioru przedmiotu umowy.

§ 10

Dostawca udziela gwarancji dobrej jakości  wykonania przedmiotu umowy na okres 10 lat licząc od daty protokólarnego odbioru robót. Gwarancja obejmuje w szczególności wypaczenie, obwiśnięcie, zmiana koloru, profilu PCV, całkowitą sprawność pracy okucia.

§ 11

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu następujące  kary umowne  :

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie całego przedmiotu odbioru lub jego poszczególnych  etapów o których mowa w § 2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia  umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi za  wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień  zwłoki,

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one

rzeczywistej szkody, oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w

kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w

ust. 1 nin.§.

§  12

Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 13

1. Wszelkie oświadczenia, składane na podstawie niniejszej umowy, będą uznane za doręczone

drugiej stronie, jeżeli zostaną doręczone osobiście,  listem poleconym lub kurierem na adres

podany  na wstępie tej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana w terminie 7 dni zawiadomić

drugąstronę o nowym adresie . Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego

doręczeniu drugiej stronie. Pisma doręczone na poprzedni adres do dnia otrzymania

zawiadomienia o zmianie adresu drugiej strony będą uznane za prawidłowo doręczone.

§ 14

Dostawca oświadcza, że zawiera niniejszą umowę w zakresie swojej działalności gospodarczej.

§ 15

Każda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formę pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden  Dostawca.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                     DOSTAWCA