Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Trzcinica, dnia 26.08.2021r.

RRS-VI.271.18.2021

Zapytanie ofertowe

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Trzcinicy na okres grzewczy 2021/22.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45 000 l 
do pieca typu Viessmann z palnikiem Weishaupt zgodnie z PN do Zespołu Szkół w Trzcinicy, 
ul. Szkolna 2 na okres grzewczy 2021/22.

2. Olej opałowy lekki powinien spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa – min. 42,60 MJ/kg,

- lepkość kinetyczna w temp. 20 °C – max 6,00 mm²/s,

- temperatura płynięcia – max. – 20 °C,

- temperatura zapłonu – min. 56 °C,

- zawartość siarki – max. 0,10 % (m/m),

- zawartość wody – max. 200 mg/kg,

- gęstość w temp. 15 °C – max. 860 kg/m³,

- barwa czerwona.

3.  Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo (certyfikat) jakości 
     – potwierdzające wyżej określone parametry.

4. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego oraz wszelkie niezbędne czynności związane 
     z transportem i napełnianiem zbiorników znajdujących się w powyższej  placówce.

5.  Wymagania organizacyjne:

- Olej opałowy dostarczany będzie przez Dostawcę na telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego.

- Dostawy winny być realizowane w ilościach po ok. 10 m3, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

- Dostawa realizowana będzie nie później jak w ciągu 24 godz. od zgłoszenia zapotrzebowania 
 w godzinach pracy jednostki (od 8:00 do 15:00).

- Dostawa będzie dokonywana specjalistycznym transporterem wyposażonym w legalizowany sprzęt do  
 pomiaru spuszczanego oleju.

- Przed rozpoczęciem napełniania zbiornika Dostawca zobowiązany jest okazywać Zamawiającemu  
 dokument potwierdzający legalizację urządzenia pomiarowego.

6. Ilość paliwa będącego przedmiotem zamówienia może ulec zmianie w zależności od przebiegu sezonu 
     grzewczego, a przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Oznacza to, że Zamawiający ma prawo 
     do zmniejszenia zakresu zamówienia i nabycia oleju opałowego w ilości mniejszej niż 45 000 l. W tym 
     przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2022r.

6. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

8. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

b) faxem: (62) 78 15 001

c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl

d) osoby uprawnione do kontaktu:

### Aleksandra Fusek, tel. (62) 78 15 010, e-mail: aleksandra.fusek@trzcinica.com.pl

II. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 02.09.2021r. do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 
63-620 Trzcinica, parter, pok. 1 z dopiskiem „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Trzcinicy na okres grzewczy 2021/22”.

Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym 
         z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 
     63-620 Trzcinica,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Trzcinicy jest Pani Joanna Gatner, adres 
     e-mail: gmina@trzcinica.com.pl, tel. (62) 78 15 009,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
     dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
     publicznych (t.j.  Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
     dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
     okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
     wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
     o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
     Pzp,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
     stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
       osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
       że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą  
      prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Trzcinica

/-/ Grzegorz Hadzik

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy