Załącznik Nr 1 do

Zapytania ofertowego Nr 3/2021

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop cyfrowy Delta Optical Smart 5MP PRO | 1 szt. | matryca CMOS o dużej rozdzielczości (5 megapikseli), zakres powiększeń rzędu 20x-300x, w zestawie wymagany statyw z regulowanymi pokrętłami wysokości i ostrości, wbudowane oświetlenie diodowe LED, z oprogramowaniem |  |  |  |
| 2 | Mikroskop Delta Optical Biolight 500 | 1 szt. | powiększenie 1000x bez używania olejku immersyjnego, z trzema achromatycznymi obiektywami (4x,10x i 40x), z wbudowanym modułem zasilania bateryjnego, z mechanizmem ogniskowania mikro i makro, ze współosiowymi pokrętłami, z oświetleniem LED dolnym i górnym |  |  |  |
| 3 | Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery 90 | 5 szt. | potrójny, obrotowy zmieniacz obiektywów (10x,20,40x), podwójny system oświetlenia LED, zasilanie akumulatorowe poza sieciowym, ergonomiczny statyw |  |  |  |
| 4 | BE CREO KIT zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki | 6 zestawów | zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, czujnikami i akcesoriami. Plansze dydaktyczne, schematy poglądowe z akcesoriami do realizacji projektów uczniowskich, płytki prototypowe, bezpieczne, stale aktualizowane oprogramowanie edukacyjne w formule kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla nauczyciela i ucznia |  |  |  |
| 5 | Photon Laboratorium Przyszłości -zestaw PRO | 1 zestaw | zestaw powinien zawierać oprócz robotów Photon z ładowarką oraz przewodami, m.in. Photon Magic Dongle umożliwiający programowanie robotów z poziomu komputera, zestaw 3 mat, zestaw akcesoriów do nauki sztucznej inteligencji, zestaw fiszek z symbolami z aplikacji do nauki kodowania, zestaw masek oraz Photon Care z pięcioletnią gwarancją na każdego robota, dostęp do internetowej bazy scenariuszy zajęć oraz komplet 5 podręczników do nauki podstaw programowania oraz nauki podstaw sztucznej inteligencji |  |  |  |
| 6 | Robot Artie 3000 do nauki kodowania | 6 szt. | robot z wbudowanym wi-fi oraz intuicyjnym oprogramowaniem metodą "przeciągnij i upuść", 4 tryby pracy: zaprogramowane kształty, gry, program do kolorowania oraz kodowanie dowolne. Poruszanie się do przodu i w tył, obrót o 360 stopni w dowolnym kierunku |  |  |  |
| 7 | Gablota zamykana na puchary przeszklona o wymiarach 180x120x25cm lub zbliżonych | 1 szt. | gablota ekspozycyjna jednoskrzydłowa, wykonana w całości z profili aluminiowych anodowych, narożniki gabloty najlepiej plastikowe, drzwi bezpieczne szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. Ilość półek- 2 |  |  |  |
| 8 | Drukarka 3D wraz z akcesoriami | 1 szt. | zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 20cmx20cmx20 cm, kompatybilny slicer. gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w jeżyku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa); Interfejs w języku polskim lub angielskim |  |  |  |
| 9 | Zestaw filamentów | 10 szt. | biodegradowalne filamenty kompatybilne z drukarką |  |  |  |
| 10 | Skaner | 1 szt. | kompatybilny z drukarką 3D |  |  |  |
| 11 | Biblioteka modeli 3D | 1 komplet | biblioteka modeli 3D online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilna z drukarką |  |  |  |
| 12 | Lutownica | 1 szt. | transformatorowa; łatwa w obsłudze; o stałej mocy, ze zintegrowanym oświetleniem |  |  |  |
| 13 | Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami | 1 szt. | jakość zapisu min. Full HD; stabilizator obrazu – optyczny lub cyfrowy; w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu |  |  |  |
| 14 | Aparat fotograficzny | 1 szt. | rozdzielczość matrycy min. 20 MP; wbudowana lampa błyskowa Interfejs; USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, stabilizacja optyczna obiektywu; |  |  |  |
| 15 | Statyw z akcesoriami | 1 szt. | wykonany z metalu, z szybkim mechanizmem odwracania, kompatybilny z aparatem fotograficznym, łatwy i intuicyjny montaż i demontaż aparatu |  |  |  |
| 16 | Mikroport z akcesoriami | 1 szt. | nie wymagający podłączenia kablowego do kamery |  |  |  |
| 17 | Oświetlenie do realizacji nagrań | 1 zestaw | poręczny zestaw z profesjonalna lampą LED do zamontowania na telefonie, aparacie fotograficznym lub statywie |  |  |  |
| 18 | Mikrofon kierunkowy z akcesoriami | 1 szt. | jednokierunkowy, o wysokiej czułości, z dobrej jakości przewodem i złączem, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego |  |  |  |
| 19 | Gimbal | 1 szt. | kompatybilny z urządzeniem nagrywającym, jednoosiowy, zasilany bezprzewodowo, odporny na warunki atmosferyczne, w zestawie z kablem, ładowarką oraz etui zabezpieczającym urządzenie |  |  |  |