Załącznik Nr 2 do

Zapytania ofertowego Nr 4/2021

ZADANIE/CZĘŚĆ NR 2
  ZAKUP MIKROSKOPÓW- FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Szczegółowy opis przedmiotu | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop cyfrowy Delta Optical Smart 5MP PRO | 1 szt. | matryca CMOS o dużej rozdzielczości (5 megapikseli), zakres powiększeń rzędu 20x-300x, w zestawie wymagany statyw z regulowanymi pokrętłami wysokości i ostrości, wbudowane oświetlenie diodowe LED, z oprogramowaniem |  |  |  |
| 2 | Mikroskop Delta Optical Biolight 500 | 1 szt. | powiększenie 1000x bez używania olejku immersyjnego, z trzema achromatycznymi obiektywami (4x,10x i 40x), z wbudowanym modułem zasilania bateryjnego, z mechanizmem ogniskowania mikro i makro, ze współosiowymi pokrętłami, z oświetleniem LED dolnym i górnym |  |  |  |
| 3 | Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery 90 | 5 szt. | potrójny, obrotowy zmieniacz obiektywów (10x,20,40x), podwójny system oświetlenia LED, zasilanie akumulatorowe poza sieciowym, ergonomiczny statyw |  |  |  |